晋城市水资源公报

（二〇〇九年度）
晋城市水资源管理委员会

二〇一〇年七月
综   述

2009年全市降水总量50.35亿m3，平均雨深530.6mm，相应频率72%，属偏枯水年。全市地表水资源量5.6068亿m3，地下水资源量6.7037亿m3，扣除二者重复计算量4.8097亿m3，水资源总量7.5008亿m3，地表水入境水量0.6293亿m3，出境水量5.2455亿m3；大中型水库蓄水量1.0952亿m3；全市供水总量3.8615亿m3，用水总量3.8615亿m3（其中新鲜水3.1723亿m3、废污水及矿坑水利用0.6892亿m3）；废污水排放总量为0.9937亿m3。境内主要河流污染严重，四条主要河流监测河长168.2km，劣Ⅴ类水质的河长为82.0km，占评价河长的48.8％，盆地浅层地下水位比上年平均下降0.63m，山丘区岩溶地下水代表站水位比上年平均下降4.17m。全市水资源概况见表1。
	2009年晋城市水资源表

	表1
	
	
	
	

	项目
	数  量
	单  位

	全  市  面  积
	9490
	km2

	降水
	降水总量
	50.35
	亿m3

	
	平均雨深
	530.6
	mm

	
	相应频率
	72
	%

	河川径流量
	来水量
	当地天然径流量
	5.6068
	亿m3

	
	
	相应频率
	97
	%

	
	
	入境水量
	0.6293
	亿m3

	
	
	合  计
	6.2361
	

	
	用水量
	农业取水
	0.6542
	亿m3

	
	
	工业、生活及其他
	0.5084
	

	
	
	合  计
	1.1626
	

	
	出境水量
	5.2455
	

	地下水
	资 源 量
	6.7037
	亿m3

	
	开采量
	农业取水
	0.5624
	

	
	
	工业、生活及其他
	1.4473
	

	
	
	合  计
	2.0097
	

	水 资 源 总 量
	7.5008
	

	废污水
	工业废污水
	0.6101 
	亿m3

	
	生活废污水
	0.3836 
	

	
	合      计
	0.9937 
	


一、降水量

2009年全市降水总量50.35亿m3，平均雨深530.6mm，比2008年偏少2.0%，比多年平均值（指1956～2000年平均值，下同）偏少15.8%，相应频率为72%，属4年一遇的偏枯水年。

行政分区：陵川县年降水量627.9mm，为全市最大；沁水县年降水量470.3mm，为全市最小。其余行政分区年降水量分别是：泽州县年降水量580.0mm、城区年降水量536.2mm、高平市年降水量503.5mm、阳城县年降水量481.6mm。与上年降水量相比沁水县、阳城县、高平市分别减少8.9%、10.3%、3.7%，城区、陵川县、泽州县分别增加3.8%、11.0%、2.5%。与多年平均降水量相比，阳城县减幅最多为27.1%，陵川县减幅最少为2.6%，城区、沁水县、泽州县、高平市减幅分别为15.1%、22.9%、8.2%、16.5%。

流域分区：年平均降水量全市卫河最大663.3mm；入汾小河最小436.7mm。其余分区年降水量分别是：丹河559.5 mm、入黄小河533.1 mm、沁河484.8 mm。与上年降水量相比，入汾小河减幅最多为16.3%，其次沁河减少9.8%，丹河、入黄小河、卫河比上年分别增加0.4%、2.7%、24.6%。与多年平均降水量相比，卫河增加3.2%、入汾小河减少31.6%、入黄小河减少22.5%、沁河减少22.2%、丹河减少7.8%。

2009年行政分区及流域分区年降水量与上年及多年平均比较见图1、图2。

[image: image1.emf]0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

入汾小河 沁河 丹河 入黄小河 卫河

单位：mm

多年平均降水量

2009年降水量

2008年降水量


图1     2009年行政分区降水量与2008年及多年平均值比较

[image: image11.emf]0

5

10

15

20

25

30

郑

庄

润

城

油

房

韩

庄

任

庄

水

库

钟

家

庄

mg/l


图2     2009年流域分区降水量与2008年及多年平均值比较

2009年全市降水量地区分布差异较大，实测年最大雨量（705.7mm）发生在陵川县古郊雨量站；实测年最小雨量（390.8mm）发生在阳城县横河雨量站，其倍比值1.8。从降水量等值线图可以看出：降水量南部大于北部，山区大于盆地。沿边界东部到南部是降水量高值区，年降水量在650mm以上，高值点发生在陵川县的古郊；中部降水量变化不大，在500～550mm之间；中西部沁水县马邑至油房一带和阳城县横河为降水量低值区，降水量不足400mm（附图一）。

2009年降水量年内分配的特点：（1）汛前1～5月降水量占年降水量的33.9%，与上年同期降水量比增加28.1%，与历年同期降水量均值126.4mm比增加30.4%。（2）汛期6～9月降水量占年降水量的50.4%，与上年同期降水量比偏少35.0%，与历年同期降水量均值386.8mm比偏少36.7%。（3）汛后10～12月降水量占年降水量的15.7%，与上年同期降水量比增加299.5%，与历年同期降水量均值61.7mm比增加23.7%。

二、地表水资源量

1、天然年径流量

2009年全市天然河川径流量5.6068亿m3，较上年偏少6.0%，比多年偏少50.4%，相应频率为97%，属40年一遇枯水年。

行政分区河川径流量最多是阳城县1.7840亿m3，比上年减少7.4%；最少是城区0.0517亿m3，比上年增加3.6%。其余行政分区分别是：泽州县1.6115亿m3，沁水县1.0723亿m3，陵川县0.9680亿m3，高平市0.1193亿m3，与上年相比陵川县增加9.7%、泽州县增加6.0%、沁水县偏少26.9%、高平市偏少1.7%。与多年平均值相比，各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于40.0%~64.6%之间。

流域分区河川径流量最多是沁河3.5237亿m3，最少是入汾小河0.0116亿m3。其余分区河川径流量分别是：丹河1.1112亿m3，卫河0.7453亿m3，入黄小河0.2150亿m3。与上年比卫河增加18.9%，入汾小河增加5.5%，丹河增加2.0%，沁河偏少11.3%，入黄小河偏少19.6%。与多年平均值相比，各分区均不同程度偏少，偏少幅度介于45.6%~78.7%之间。

2009年行政分区及流域分区地表水资源量与上年及多年平均比较见图3、图4。

[image: image2.emf]0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

城    区 沁水县 阳城县 陵川县 泽州县 高平市

单位：mm

多年平均降水量

2009年降水量

2008年降水量


图3  2009年行政分区河川天然年径流量与2008年及多年平均值比较
[image: image3.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

城    区 沁水县 阳城县 陵川县 泽州县 高平市

单位：亿m

3

多年平均径流量

2009年径流量

2008年径流量


图4  2009年流域分区河川天然年径流量与2008年及多年平均值比较
2、出入境水量

2009年全市共入境水量0.6293 亿m3，比上年1.6423亿m3偏少61.7%。沁河从临汾、长治入境水量0.6284亿m3，比上年偏少61.7%；丹河长治入境水量0.0009亿m3，与上年基本持平。
2009年全市共出境水量5.2455亿m3，比上年6.7613亿m3减少22.4%。入汾小河流入临汾市0.0116亿m3，比上年增加5.5%；入黄小河流入运城市、河南省共0.2150亿m3，比上年减少19.6%；沁河流入河南省3.5104亿m3，比上年减少30.0%；丹河流入河南省0.7632亿m3，比上年减少9.2%。卫河流入河南省0.7453亿m3，比上年增加18.9%。
3、大中型水库蓄水

2009年底，7座大中型水库共蓄水10952万m3，其中董封水库蓄水54万m3；申庄水库蓄水0万m3；任庄水库蓄水774万m3，上郊水库蓄水80万m3 ，杜河水库蓄水815万m3，东焦河水库954万m3，张峰水库8275万m3。

三、地下水资源量

1、地下水资源量

2009全市地下水资源总量为6.7037亿m3，较上年减少10.1%。其中山丘区地下水资源量为6.5141亿m3，盆地区地下水资源量为0.2894亿m3，山丘区与盆地区地下水重复计算量为0.0998亿m3。 
行政分区地下水资源量最多的是阳城县2.1156亿m3，比上年减少6.9%；最少的是城区0.1248亿m3，比上年减少11.6%。其余行政分区地下水资源量分别是：泽州县1.9140亿m3，与上年基本持平；陵川县1.2079亿m3，比上年减少1.9%；沁水县0.9684亿m3，比上年减少31.8%；高平市0.3731亿m3，比上年减少22.1%。 

流域分区地下水资源量最多的是沁河3.5309亿m3，比上年减少15.0%；最少的是入汾小河0.0616亿m3，比上年增加1.5%。其余流域分区地下水资源量分别是：丹河1.7365亿m3，比上年减少2.6%；卫河0.9640亿m3，比上年减少4.3%；入黄小河0.4108亿m3，比上年减少9.3%。
2009年行政分区及流域分区地下水资源量与上年比较见图5和图6。

[image: image4.emf]0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

入汾小河 沁河 丹河 入黄小河 卫河

单位：亿m

3

多年平均径流量

2009年径流量

2008年径流量


图5  2009年行政分区地下水资源量与2008年比较

[image: image5.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

城  区 沁水县 阳城县 陵川县 泽州县 高平市

单位:亿m

3

2009年地下水资源量

2008年地下水资源量


图6  2009年流域分区地下水资源量与2008年比较

2、延河泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2009年延河泉排泄带基流量为2.7597亿m3（8.75m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），延河泉域岩溶水天然年资源量为2.9597亿m3（9.38m3/s）。

 3、三姑泉域岩溶地下水资源量

根据径、基流推算及还原计算，2009年三姑泉排泄带基流量为1.6589亿m3（5.26m3/s），外潜水量为0.2000亿m3（0.63m3/s），三姑泉域岩溶水天然年资源量为1.8589亿m3 (5.89m3/s)。 
四、水资源总量

2009年全市水资源总量为7.5008亿m3，较上年减少6.4%。其中地表水资源量为5.6068亿m3，地下水资源量为6.7037亿m3；二者重复计算量为4.8097亿m3。
行政分区水资源总量最大的是阳城县2.3248亿m3，比上年减少6.4%；其次是泽州县2.0318亿m3，比上年增加4.6%；第三是陵川县1.3908亿m3，比上年增加6.3%；第四是沁水县1.1975亿m3，比上年减少25.1%；第五是高平市0.4236亿m3，比上年减少20.7%；水资源总量最小的是城区，水资源总量为0.1323亿m3，比上年减少10.6%。

流域分区水资源总量最大的是沁河3.9100亿m3，最小的是入汾小河0.0621亿m3。其余分区水资源总量分别是：丹河1.9553亿m3，卫河1.1588亿m3，入黄小河0.4157亿m3。与上年比卫河增加11.7%，入汾小河增加0.2%，丹河减少4.0%，入黄小河减少11.2%，沁河减少11.4%。 

2009年行政分区及流域分区水资源总量见表2和表3，与上年比较见图7、图8。

[image: image6.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

入汾小河 沁河 丹河 入黄小河 卫河

单位:亿m

3

2009年地下水资源量

2008年地下水资源量


图7    2009年晋城市各行政分区水资源总量与上年比较

[image: image7.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

城  区 沁水县 阳城县 陵川县 泽州县 高平市

单位:亿m

3

2009年水资源总量

2008年水资源总量


图8   2009年流域分区水资源总量与上年比较

	2009年晋城市行政分区水资源总量表

	表2
	
	
	
	
	水量单位：
	亿m3

	行政分区
	计算面积
(km2)
	  年降水量
	地表水      资源量
	地下水     资源量
	重  复      计算量
	水  资  源总量

	城  区
	147
	0.79
	0.0517
	0.1248 
	0.0442 
	0.1323 

	沁水县
	2655
	12.51
	1.0723
	0.9684 
	0.8432 
	1.1975 

	阳城县
	1968
	9.50
	1.7840
	2.1156 
	1.5748 
	2.3248 

	陵川县
	1751
	11.02
	0.9680
	1.2078 
	0.7850 
	1.3908 

	泽州县
	2023
	11.76
	1.6115
	1.9140 
	1.4937 
	2.0318 

	高平市
	946
	4.77
	0.1193
	0.3731 
	0.0688 
	0.4236 

	全  市
	9490
	50.35 
	5.6068
	6.7037 
	4.8097 
	7.5008 


	2009年晋城市流域分区水资源总量表

	表3
	
	
	
	
	
	水量单位：
	亿m3

	流域分区
	计算面积  (km2)
	  年降水量
	地表水      资源量
	地下水     资源量
	重  复      计算量
	水  资  源总量

	
	
	
	
	
	
	

	黄河流域
	入汾小河
	90 
	0.39 
	0.0116 
	0.0616 
	0.0111
	0.0621 

	
	沁 河
	张峰分区
	452 
	2.11 
	0.1253 
	0.0964 
	0.0948
	0.1269 

	
	
	润城分区
	2235 
	10.70 
	0.6612 
	0.5407 
	0.4694
	0.7325 

	
	
	阳城分区
	2171 
	10.75 
	2.7372 
	2.8938 
	2.5814
	3.0496 

	
	
	小计
	4858 
	23.56 
	3.5247 
	3.5309 
	3.1456
	3.9100 

	
	丹 河
	任庄分区
	1306 
	6.73 
	0.1328 
	0.3333 
	0.0658
	0.4003 

	
	
	泽州分区
	1639 
	9.74 
	0.9784 
	1.4032 
	0.8266
	1.5550 

	
	
	小计
	2945 
	16.48 
	1.1112 
	1.7365 
	0.8924
	1.9553 

	
	入黄小河
	524 
	2.80 
	0.2150 
	0.4108 
	0.2101
	0.4157 

	
	合    计
	8417 
	43.24 
	4.8615 
	5.7397 
	4.2592
	6.3420 

	海河流域
	卫河分区
	1073 
	7.12 
	0.7453 
	0.9640 
	0.5505
	1.1588 

	
	合    计
	1073 
	7.12 
	0.7453 
	0.9640 
	0.5505
	1.1588 

	全         市
	9490 
	50.35 
	5.6068 
	6.7037 
	4.8097
	7.5008 


2009年全市水资源总量减少的主要因素是：（1）降水量比上年减少11.1mm，减少2.0%；比多年减少93.4mm，减少15.0%。径流的形成不仅与降水量有关，而且与降水的特征有关，降水强度及降水集中程度的变化直接影响径流量的形成。（2）人类活动频繁，引起水文下垫面的改变，增加蒸发量，减少产水量，产水系数由多年平均值0.22，减少到0.15，减少了31.8%；产流系数由多年平均值0.19，减少到0.11，减少了42.1%。（3）煤矿开采引起地面沉降、裂缝、塌陷，破坏了水环境在天然状态下的补径排条件。

五、雨洪灾害
由于今年汛期降水减少，没有大的洪涝灾害，整个汛期发生一起内涝积水，两起冰雹灾害。
5月8日晚11点30分至5月9日早3时晋城市区降雨87mm，市区大小河流爆满，市区街道成为河道，水深0.2—0.5m，驿后、白水街等地势低洼地区部分单位及居民家中进水，直接经济损失达12.7万元。
7月24日14时42分至49分，泽州县北义城镇遭受了冰雹和大风袭击，其中，冰雹最大粒径4cm，最小粒径1cm。据统计，全镇33个行政村造成重灾的有22个村，各类农作物重灾面积共计32450亩，直接经济损失1500余万元。
7月25日凌晨2点45分，陵川县六泉乡、潞城镇和平城镇3个乡镇遭受了百年不遇的冰雹灾害，时间长达30分钟，冰雹直径大约2.5cm，致使32个村的农作物、畜牧业、林业、房屋等受到严重损失，经济损失巨大，其中农作物总受灾面积为22765亩，猪死亡6头，鸡死亡7300余只，10多只羊被雷电击死，倒塌房屋56间，经济损失1615万元。
六、地下水位动态

1、盆地区浅层地下水动态

2009年晋城盆地平均地下水水位总体呈下降趋势，晋城盆地统计面积为480.0km2，地下水水位平均变幅-0.63m。其中下降区面积236.3 km2，占统计面积的49.2%，水位平均下降1.31m；没有上升区，地下水水位相对稳定区面积243.7 km2，占统计面积的50.8%，水位平均变幅0.03m。

2、山丘区岩溶地下水动态

2009年晋城市山丘区岩溶地下水水位总体呈下降趋势，晋城市山丘区统计面积为9010.0 km2，地下水代表站水位平均下降4.17m。

晋城市山丘区岩溶地下水代表站变幅表

表4

	行政分区
	上年末（m）
	本年末（m）
	年变幅（m）
	代表站

	城区
	187.50
	192.60
	-5.10
	晋煤3号井

	沁水县
	27.75
	27.93
	-0.18
	武安

	阳城县
	64.75
	73.05
	-8.30
	南园

	陵川县
	246.29
	248.57
	-2.28
	牛家川

	泽州县
	187.27
	189.35
	-2.08
	巴化

	高平市
	286.63
	293.69
	-7.06
	浩庄


七、水质概况

（1）废污水排放量

2009年全市废污水排放总量9937.0万m3。其中工业废水排放量6101.0万m3，占全市废污水排放量的61.4%；生活污水排放量3836.0万m3，占全市废污水排放量的38.6%。

在污水排放组成中，城区以生活废污水排放为主，其余县（区、市）均以工业废污水排放为主，工业废污水排放量占废污水排放总量的50.5%～89.2%之间。全年废污水排放量超千万m3的有城区、阳城县、泽州县和高平市，分别为3865.2万m3、1471.5万m3、1398.0万m3和2589.0万m3 ，见表5。
	2009年晋城市行政分区废污水排放量表

	表5
	
	
	单位：万m3

	[image: image8.emf]0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

入汾小河 沁河 丹河 入黄小河 卫河

单位:亿m

3

2009年水资源总量

2008年水资源总量

                 项目

行政分区
	工业污水
	生活污水
	废污水总量

	城  区
	1301.20
	2564.00
	3865.20

	沁水县
	239.20
	157.00
	396.20

	阳城县
	1043.50
	428.00
	1471.50

	陵川县
	109.10
	107.00
	216.10

	泽州县
	1098.00
	300.00
	1398.00

	高平市
	2310.00
	279.00
	2589.00

	全  市
	6101.00
	3836.00
	9937.00


（2）河流水质

晋城市在沁河干流设有郑庄、润城监测点，沁水河设有油房监测点，丹河干流设有韩庄、任庄水库监测点，白水河设有钟家庄监测点，本次仅对控制河段进行水质评价。

全市评价河长168.2km，按照国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》评价，符合Ⅱ类水质的河长为70.2 km，占评价河长的41.7％，分布在沁河干流的郑庄河段及沁水河河段，较2008年增加了24.2 km；符合Ⅳ类水质的河长为16.0 km，占评价河长的9.5％，分布在沁河干流的润城段；劣Ⅴ类水质的河长为82.0 km，占评价河长的48.8％，较2008年减少了16.0 km，分布在丹河干流的韩庄段以及丹河支流白水河，丹河干流的韩庄段主要超标污染物为氨氮超标25.8倍，总磷超标5.4倍，挥发酚超标6.0倍，化学需氧量超标1.4倍；白水河主要超标污染物为氨氮超标21.1倍，化学需氧量超标0.1倍，总磷超标5.8倍，挥发酚超标0.4倍，详见表6。

	2009年晋城市主要河段水质状况表

	表6
	
	
	
	

	河流
	主要河段
	水质类别
	　超标项目

	
	
	上年度
	本年度
	

	沁河
	润城
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	硫酸盐

	
	郑庄
	Ⅱ
	Ⅱ
	　

	沁水河
	油房
	Ⅲ
	Ⅱ
	　

	丹河
	韩庄
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚

	
	任庄水库
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	硫酸盐、氟化物

	白水河
	钟家庄
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚


（3）河流泥沙

沁河润城水文站控制面积为7273km2，丹河山路平水文站控制面积为3049km2，2009年度两站输沙总量均为0.00万t。

八、供用水量

（一）供水量

2009年晋城市实际供水量38614.72万m3。地表水源（含泉水）供水量11626.08万m3，占总供水量30.1%；地下水源供水量20096.64万m3，占总供水量52.0%；其他水源（包括污水处理回用及矿坑水利用）供水量6892. 0万m3，占总供水量17.9%。

[image: image9.emf]30.1%

52.0%

17.9%

地表水水源

地下水水源

其它水源


图9    供水按水源分类类型图

地表水源供水量中，河水和泉水供水量分别占地表水源供水量的68.4%和31.6%；地下水源中，孔、裂隙水和岩溶水所占比例分别为38.9%和61.1%。

行政分区中，城区和高平市以地下水供水为主，分别占其供水总量的72.4%和63.8%；陵川县和沁水县以地表水供水为主，分别占供水总量的74.0%和72.2%；阳城县和泽州县两种水源供水量基本接近。

2009年行政分区供水量见表7 ，全市供水按水源分类类型图见图9。

（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量，在数量上应与供水量中地表水和地下水相一致。

2009年全市用水总量38614.72万m3，其中新鲜用水总量31722.72万m3，污水处理回用及矿坑水利用量6892.0万m3。

2009年新鲜水用水总量中，农田灌溉用水量7446.7万m3，占用水总量的23.5%；农村生活用水量2857.85万m3，占用水总量的9.0%；林牧渔禽用水量1860.90万m3，占用水总量的5.9%；城市生活用水量4974.20万m3，占用水总量的15.7%；工业用水量14583.07万m3，占用水总量的46.0%。

2009年污水处理回用及矿坑水利用量6892.0万m3。行政分区中，由于各地区自然地理条件和经济发展水平以及产业结构的差异，其用水组成不尽相同。沁水县、阳城县、泽州县和高平市4县（市）的废污水利用以农业灌溉用水为主，分别占本县（市）污水处理回用及矿坑水利用总量的65.3%、100%、83.1%和81.5%。城区废污水利用以工业用水为主，占本区污水处理回用及矿坑水利用总量的80.0%。

2009年行政分区用水量见表7 ，全市用水（新鲜水）组成见图10。
[image: image10.emf]23.5%

9.0%

5.9%

15.7%

46.0%

农田灌溉

农村生活

林牧渔畜

城市生活

工业


图10  新鲜水按用途分类类型图

2009年晋城市行政分区供用水量统计表

  表7                                                                                                水量单位：万m3
	行政分区
	供水量
	用水量（新鲜水）

	
	地表水
	地下水 
	其它水源
	总供水量
	农田灌溉
	农村生活
	林牧渔禽
	城市生活
	工业
	用水总量

	城  区
	460.00
	5604.10
	1674.90
	7739.00
	658.80
	156.00
	96.00
	3240.00
	1913.30
	6064.10

	沁水县
	2674.20
	1300.40
	704.10
	4678.70
	1907.50
	323.80
	567.20
	224.00
	952.10
	3974.60

	阳城县
	4152.50
	3365.50
	200.00
	7718.00
	1814.60
	580.00
	240.00
	535.40
	4348.00
	7518.00

	陵川县
	1158.10
	406.90
	
	1565.00
	485.00
	365.00
	198.00
	165.00
	352.00
	1565.00

	泽州县
	2147.94
	4340.30
	2460.00
	8948.24
	1689.80
	755.55
	451.00
	347.00
	3244.89
	6488.24

	高平市
	1033.34
	5079.44
	1853.00
	7965.78
	891.00
	677.50
	308.70
	462.80
	3772.78
	6112.78

	全  市
	11626.08
	20096.64
	6892.00
	38614.72
	7446.70
	2857.85
	1860.90
	4974.20
	14583.07
	31722.72


（三）用水指标

因受气候、人口密度、经济结构、作物种类、节水程度及管理水平等多种因素影响，各县市区用水指标差别较大。全市主要用水指标平均值如下：
全市人均用水量178m3，万元工业增加值用水量为46 m3，农田灌溉亩均用水量235.4m3/亩，城镇大生活人均用水量183.8L/d，城镇小生活人均用水量106.8 L/d，农村生活人均用水量48.5 L/d，2009年行政分区主要用水指标见表8。
	2009年晋城市行政分区主要用水指标表

	表8                                                                                                                                                          

	行政分区
	人均用水量（m3）
	工业万元增加值用水量（m3/万元）
	农田灌溉亩均用水量（m3/亩）
	人均生活用水量（L/d.人）

	
	
	
	
	城镇大生活
	城镇小生活
	农村生活

	城  区
	226
	83
	295.4 
	214.9 
	130.2 
	69.9

	沁水县
	226
	19
	269.0 
	110.0 
	68.8 
	54.1

	阳城县
	201
	55
	184.8 
	184.9 
	86.4 
	50.6

	陵川县
	61
	59
	285.3 
	100.5 
	39.6 
	44.1

	泽州县
	179
	41
	257.6 
	153.7 
	102.7 
	46.2

	高平市
	167
	43
	208.9 
	139.0 
	70.6 
	46.4

	全  市
	178
	46
	235.4 
	183.8 
	106.8 
	48.5


九、重要水事

1、张峰水库～高平～巴公输水管道铺设完成，初步具备输水条件。

2、磨河供水改造工程的大磨河泵站、小磨河二泵站、县城蓄水池等主体工程完成，实现了主要控制性工程竣工的目标。

3、高平市西部供水网络总投资1.26亿元、历时5年，于2009年6月全面竣工，年增加供水能力1700余万m3。

4、我市被列入全省病险水库除险加固专项规划的11座水库中的杜寨、山泽2座水库全部完工，具备竣工验收条件；申庄、长河、窄相3座水库主体工程完工。

5、 2009年全市各级财政及乡、村自筹资金1085万元，完成了75处农村饮水安全工程，共解决81个村、3.16万人的饮水安全及自来水入户问题。

6、晋城市人民政府成立了晋城市节水型社会建设委员会，出台了《晋城市节水型社会建设实施方案》，召开了晋城市节水型社会试点建设动员大会，节水型社会试点建设正式启动。

7、2009年初春，全市遭遇了建市以来罕见的旱情，抗旱保麦、抗旱保人畜吃水工作受到市委、市政府的高度重视。全市水利系统紧急启动《全市抗旱预案》，各级政府共投入资金1600万元，投入抗旱最大日投入劳力18.6万人，日投入各种抗旱机具6000余部，完成抗旱保苗浇麦面积41万亩、共计54万亩次，并解决了4万人、6000多头大牲畜的临时饮水困难。

8、在“全省水利系统千名干部下基层”活动中，我市水利系统共有300余人深入基层，就农村饮水安全、农田灌溉电价补贴等进行了认真细致的普查，共完成85个乡镇、2264个行政村、4873个自然村的普查任务，为做好民生水利工作打下了坚实的基础。

9、2009年5月获中华人民共和国水利部“全国农村水电及电气化建设先进集体”。



附     表

	2009年晋城市行政分区主要社经指标表

	

	附表1
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	人口（万人）
	GDP（万元）
	工业增加值（万元）
	农业实灌面积（万亩）

	
	非农业
	农业
	合计
	
	
	水田
	水浇地
	合计

	城区
	28.1879
	6.1154
	34.3033
	1248181
	394271
	　
	2.6
	2.6

	沁水县
	4.2781
	16.3976
	20.6757
	830000
	631000
	　
	8.8
	8.8

	阳城县
	6.9323
	31.3842
	38.3165
	1151000
	790000
	　
	10.9
	10.9

	陵川县
	2.9610
	22.7007
	25.6617
	202000
	59400
	　
	1.7
	1.7

	泽州县
	5.1868
	44.7840
	49.9708
	1321779
	899331
	　
	14.5
	14.5

	高平市
	7.6203
	39.9781
	47.5984
	1374000
	951786
	　
	11.5
	11.5

	合计
	55.1664
	161.3600
	216.5264
	6060000
	3675000
	　
	50.0
	50.0


	2009年晋城市行政分区耗水量估算表

	

	附表2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	城镇生活
	工业
	农业灌溉
	农村生活
	林牧渔畜
	总计

	
	耗水量
	耗水率

（%）
	耗水量
	耗水率

（%）
	耗水量
	耗水率

（%）
	耗水量
	耗水率

（%）
	耗水量
	耗水率

（%）
	耗水量
	耗水率

（%）

	城区
	902.0 
	26.0 
	1951.8 
	60.0 
	685.1 
	89.2 
	156.0 
	100.0 
	48.8 
	50.8 
	3743.6 
	48.4 

	沁水县
	67.0 
	29.9 
	957.0 
	80.0 
	1948.5 
	82.3 
	323.8 
	100.0 
	477.6 
	84.2 
	3773.8 
	80.7 

	阳城县
	107.4 
	20.1 
	3304.5 
	76.0 
	1623.8 
	80.6 
	580.0 
	100.0 
	197.5 
	82.3 
	5813.2 
	75.3 

	陵川县
	58.0 
	35.2 
	242.9 
	69.0 
	380.7 
	78.5 
	365.0 
	100.0 
	156.4 
	79.0 
	1203.0 
	76.9 

	泽州县
	47.0 
	13.5 
	2561.9 
	70.0 
	3107.4 
	83.2 
	755.6 
	100.0 
	359.0 
	79.6 
	6830.8 
	76.3 

	高平市
	183.8 
	39.7 
	1804.9 
	43.9 
	1952.7 
	81.3 
	677.5 
	100.0 
	194.8 
	63.1 
	4813.7 
	60.4 

	合计
	1364.2 
	26.2 
	10823.0 
	64.0 
	9698.1 
	82.4 
	2857.9 
	100.0 
	1334.3 
	71.7 
	26077.4 
	67.5 


	2009年晋城市行政分区面平均降水量表

	附表3
	
	
	
	
	

	行政分区
	面积（km2)
	年降水量
	与上年相比   (±%)
	与多年平均相比  (±%)

	
	
	雨深（mm)
	雨量（亿m3）
	
	

	城  区
	147
	536.2 
	0.79 
	3.8 
	-15.1 

	沁水县
	2655
	470.3 
	12.51 
	-8.9 
	-22.9 

	阳城县
	1968
	481.6 
	9.50 
	-10.3 
	-27.1 

	陵川县
	1751
	627.9 
	11.02 
	11.0 
	-2.6 

	泽州县
	2023
	580.0 
	11.76 
	2.5 
	-8.2 

	高平市
	946
	503.5 
	4.77 
	-3.7 
	-16.5 

	全  市
	9490
	530.6 
	50.35 
	-2.0 
	-15.8 


注：多年平均指1956～2000年平均，后表同。
	2009年晋城市流域分区降水量表

	附表4
	
	
	
	
	

	流       域
	分区名称
	面积（km2)
	多年平均降水量（mm)
	2009年降水量

	
	
	
	
	雨深（mm)
	雨量（亿m3）

	黄河流域
	入汾小河
	90 
	638.4 
	436.7 
	0.39 

	
	沁 河
	张峰分区
	452 
	600.4 
	466.7 
	2.11 

	
	
	润城分区
	2235 
	598.2 
	478.3 
	10.70 

	
	
	阳城分区
	2171 
	656.3 
	495.2 
	10.75 

	
	
	小计
	4858 
	623.5 
	484.8 
	23.56 

	
	丹 河
	任庄分区
	1306 
	602.4 
	514.9 
	6.73 

	
	
	泽州分区
	1639 
	610.7 
	593.9 
	9.74 

	
	
	小计
	2945 
	607.0 
	559.5 
	16.48 

	
	入黄小河
	524 
	687.5 
	533.1 
	2.80 

	
	合    计
	8417 
	621.6 
	513.7 
	43.24 

	海河流域
	卫河分区
	1073 
	642.6 
	663.3 
	7.12 

	
	合    计
	1073 
	642.6 
	663.3 
	7.12 

	全         市
	9490 
	624.0 
	530.6 
	50.35 


	2009年晋城市降水量特征值表

	附表5
	
	
	
	
	

	行政分区
	降    水    量  (mm)

	
	面平均
	最    大
	最    小

	
	
	雨量
	站名
	雨量
	站名

	城  区
	536.2
	—
	—
	526.0 
	晋城

	沁水县
	470.3
	582.7 
	卫村
	396.4 
	油房

	阳城县
	481.6
	666.4 
	杨柏
	390.8 
	横河

	陵川县
	627.9
	705.7 
	古郊
	550.0 
	秦家庄

	泽州县
	580.0
	652.4 
	追山
	493.5 
	东屯

	高平市
	503.5
	527.5 
	长畛
	454.0 
	下冯庄

	全  市
	530.6
	705.7 
	古郊
	390.8 
	横河


	2009年晋城市行政分区雨量代表站降水量表

	附表6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：mm
	

	行政分区
	逐月降水量
	年降水量
	代表站

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	
	

	城  区
	0.0 
	29.0 
	17.5 
	19.8 
	119.8 
	47.9 
	61.9 
	95.0 
	56.4 
	34.0 
	39.8 
	2.8 
	523.9 
	晋城（气）

	沁水县
	0.0 
	32.4 
	19.9 
	8.2 
	86.8 
	32.2 
	20.1 
	110.0 
	56.9 
	36.7 
	39.7 
	1.5 
	444.4 
	沁水（气）

	阳城县
	0.0 
	29.0 
	16.6 
	10.1 
	94.8 
	23.8 
	13.4 
	94.1 
	56.5 
	36.4 
	42.1 
	2.4 
	419.2 
	阳城（气）

	陵川县
	0.0 
	18.2 
	38.6 
	23.7 
	111.9 
	22.2 
	107.4 
	89.6 
	63.7 
	39.9 
	35.2 
	5.2 
	555.6 
	陵川（气）

	泽州县
	0.0 
	22.3 
	17.3 
	16.0 
	114.6 
	49.8 
	66.3 
	70.4 
	60.9 
	33.7 
	39.9 
	2.3 
	493.5 
	东屯

	高平市
	0.0 
	23.9 
	30.3 
	4.2 
	83.2 
	62.3 
	38.3 
	108.3 
	62.4 
	25.8 
	36.9 
	4.0 
	479.6 
	高平（气）


	2009年晋城市行政分区河川径流量表

	附表7
	　
	
	
	
	

	行政分区
	面积 
(km2)
	当地天然径流量

	
	
	多年平均值
	当年径流量
	与上年比较
	与多年比较

	
	
	（亿m3）
	（亿m3）
	（±%）
	（±%）

	城  区
	147
	0.1003
	0.0517 
	3.6 
	-48.5 

	沁水县
	2655
	2.9321
	1.0723 
	-26.9 
	-63.4 

	阳城县
	1968
	2.9746
	1.7840 
	-7.4 
	-40.0 

	陵川县
	1751
	1.9563
	0.9680 
	9.7 
	-50.5 

	泽州县
	2023
	3.0149
	1.6115 
	6.0 
	-46.5 

	高平市
	946
	0.3371
	0.1193 
	-1.7 
	-64.6 

	全  市
	9490
	11.3153
	5.6068 
	-6.0 
	-50.4 


	2009年晋城市流域分区河川径流量表

	附表8
	
	
	
	
	
	

	流       域
	分区名称
	面积
    (km2)
	当地天然径流量

	
	
	
	多年平均值
	当年径流量
	与上年比较
	与多年比较

	
	
	
	（亿m3）
	（亿m3）
	（±%）
	（±%）

	黄河流域
	入汾小河
	90 
	0.0544 
	0.0116 
	5.5 
	-78.7 

	
	沁 河
	张峰分区
	452 
	0.4434 
	0.1253
	-39.2 
	-71.7 

	
	
	润城分区
	2235 
	2.3208 
	0.6612
	-38.7 
	-71.5 

	
	
	阳城分区
	2171 
	3.8611 
	2.7372
	1.8 
	-29.1 

	
	
	小计
	4858 
	6.6253 
	3.5237 
	-11.3 
	-46.8 

	
	丹 河
	任庄分区
	1306 
	0.3849 
	0.1328
	2.0 
	-65.5 

	
	
	泽州分区
	1639 
	2.2861 
	0.9784
	2.0 
	-57.2 

	
	
	小计
	2945 
	2.6710 
	1.1112 
	2.0 
	-58.4 

	
	入黄小河
	524 
	0.5936 
	0.2150 
	-19.6 
	-63.8 

	
	合    计
	8417 
	9.9443 
	4.8615 
	-9.0 
	-51.1 

	海河流域
	卫河分区
	1073 
	1.3710 
	0.7453
	18.9 
	-45.6 

	
	合    计
	1073 
	1.3710 
	0.7453
	18.9 
	-45.6 

	全         市
	9490 
	11.3153 
	5.6068 
	-6.0 
	-50.4 


	2009年晋城市行政分区地下水资源量表

	附表9
	
	
	
	
	
	
	
	
	水量单位：亿m3

	行政分区
	面   积（km2）
	资  源  量
	其中：  岩溶地下水资源量
	备        注

	
	盆   地
	山   区
	合   计
	盆 地 区
	山 丘 区
	重 复 量
	资 源 量
	
	

	城  区
	89
	58
	147
	0.0590 
	0.0873 
	0.0215 
	0.1248 
	0.0815 
	　

	沁水县
	　
	2655
	2655
	　
	0.9684 
	　
	0.9684 
	0.4474 
	岩溶水含外潜0.0500亿m3。

	阳城县
	　
	1968
	1968
	　
	2.1156 
	　
	2.1156 
	2.1094 
	岩溶水含外潜0.4000亿m3。

	陵川县
	　
	1751
	1751
	　
	1.2079 
	　
	1.2079 
	1.1290 
	岩溶水含外潜0.4100亿m3。

	泽州县
	195
	1828
	2023
	0.1092 
	1.8343 
	0.0295 
	1.9140 
	1.7987 
	岩溶水含外潜0.2000亿m3。

	高平市
	196
	750
	946
	0.1212 
	0.3007 
	0.0488 
	0.3731 
	0.2057 
	　

	全  市
	480
	9010
	9490
	0.2894 
	6.5141 
	0.0998 
	6.7037 
	5.7717 
	　


	2009年晋城市流域分区地下水资源量汇总表

	附表10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：
	km2、亿m3

	流 域
	流域分区           
	盆     地     区
	山    丘    区
	山丘区与盆地区重复量
	地下水资源量

	
	
	面        积
	降雨  入渗
	山前  侧渗
	渠田  补给
	河道  渗漏
	井灌  回归
	总补  给量
	地下水资源量
	面   积
	基流量
	侧向  排泄
	开采  净耗
	岩溶地下水外潜量
	 地下水资源量
	其中：  岩溶地下水资源量
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄河流域
	入汾小河
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	90
	0.0111
	　
	0.0005
	0.0500 
	0.0616 
	0.0500 
	　
	0.0616 

	
	沁河
	张峰分区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	452
	0.0948
	　
	0.0016
	　
	0.0964 
	　
	　
	0.0964 

	
	
	润城分区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2235
	0.4694
	　
	0.0713
	　
	0.5407 
	0.8695 
	　
	0.5407 

	
	
	阳城分区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2171
	2.5814
	　
	0.1124
	0.2000 
	2.8938 
	2.1156 
	　
	2.8938 

	
	
	小 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4858
	3.1456
	　
	0.1853
	0.2000 
	3.5309 
	2.9851 
	　
	3.5309 

	
	丹河
	任庄分区
	221
	0.0908 
	0.0321 
	0.0061 
	0.0080 
	0.0010 
	0.1380 
	0.1370 
	1085
	0.0658
	0.0321
	0.1473
	　
	0.2452 
	0.2100 
	0.0489 
	0.3333 

	
	
	泽州分区
	259
	0.1062 
	0.0281 
	0.0076 
	0.0105 
	0.0012 
	0.1536 
	0.1524 
	1380
	0.8266
	0.0281
	0.2470
	0.2000 
	1.3017 
	1.2284 
	0.0509 
	1.4032 

	
	
	小 计
	480
	0.1970 
	0.0602 
	0.0137 
	0.0185 
	0.0022 
	0.2916 
	0.2894 
	2465
	0.8924
	0.0602
	0.3943
	0.2000 
	1.5469 
	1.4384 
	0.0998 
	1.7365 

	
	入黄小河
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	524
	0.2101
	　
	0.0007
	0.2000 
	0.4108 
	0.2867 
	　
	0.4108 

	
	合 计
	480
	0.1970 
	0.0602 
	0.0137 
	0.0185 
	0.0022 
	0.2916 
	0.2894 
	7937
	4.2592
	0.0602
	0.5807
	0.6500 
	5.5501 
	4.7602 
	0.0998 
	5.7397 

	海河流域
	卫河分区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1073
	0.5505
	　
	0.0035
	0.4100 
	0.9640 
	1.0115 
	　
	0.9640 

	
	合 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1073
	0.5505
	　
	0.0035
	0.4100 
	0.9640 
	1.0115 
	　
	0.9640 

	全 市
	480
	0.1970 
	0.0602 
	0.0137 
	0.0185 
	0.0022 
	0.2916 
	0.2894 
	9010
	4.8097
	0.0602
	0.5842
	1.0600 
	6.5141 
	5.7717 
	0.0998 
	6.7037 


	2009年晋城市行政分区水资源总量表

	表11
	
	
	
	
	
	
	水量单位：
	亿m3

	行政分区
	计算面积
	  年降水量
	地表水      资源量
	地下水     资源量
	重  复

计算量
	本市水      资源量
	产水系数
	产水模数

	
	(km2)
	
	
	
	
	
	
	（万m3/km2）

	城  区
	147
	0.79
	0.0517
	0.1248 
	0.0442 
	0.1323 
	0.17 
	9.00 

	沁水县
	2655
	12.51
	1.0723
	0.9684 
	0.8432 
	1.1975 
	0.10 
	4.51 

	阳城县
	1968
	9.50
	1.7840
	2.1156 
	1.5748 
	2.3248 
	0.24 
	11.81 

	陵川县
	1751
	11.02
	0.9680
	1.2078 
	0.7850 
	1.3908 
	0.13 
	7.94 

	泽州县
	2023
	11.76
	1.6115
	1.9140 
	1.4937 
	2.0318 
	0.17 
	10.04 

	高平市
	946
	4.77
	0.1193
	0.3731 
	0.0688 
	0.4236 
	0.09 
	4.48 

	全  市
	9490
	50.35 
	5.6068
	6.7037 
	4.8097 
	7.5008 
	0.15 
	7.90 


	2009年晋城市流域分区水资源总量表

	附表12
	
	
	
	
	
	
	水量单位：亿m3

	流域分区
	计算面积  (km2)
	  年降水量
	地表水      资源量
	地下水     资源量
	重  复      计算量
	本市水      资源量
	产水系数
	产水模数

	
	
	
	
	
	
	
	
	（万m3/km2）

	黄河流域
	入汾小河
	90 
	0.39 
	0.0116 
	0.0616 
	0.0111
	0.0621 
	0.16 
	6.90 

	
	沁 河
	张峰分区
	452 
	2.11 
	0.1253 
	0.0964 
	0.0948
	0.1269 
	0.06 
	2.81 

	
	
	润城分区
	2235 
	10.70 
	0.6612 
	0.5407 
	0.4694
	0.7325 
	0.07 
	3.28 

	
	
	阳城分区
	2171 
	10.75 
	2.7372 
	2.8938 
	2.5814
	3.0496 
	0.28 
	14.05 

	
	
	小计
	4858 
	23.56 
	3.5247 
	3.5309 
	3.1456
	3.9100 
	0.17 
	8.05 

	
	丹 河
	任庄分区
	1306 
	6.73 
	0.1328 
	0.3333 
	0.0658
	0.4003 
	0.06 
	3.07 

	
	
	泽州分区
	1639 
	9.74 
	0.9784 
	1.4032 
	0.8266
	1.5550 
	0.16 
	9.49 

	
	
	小计
	2945 
	16.48 
	1.1112 
	1.7365 
	0.8924
	1.9553 
	0.12 
	6.64 

	
	入黄小河
	524 
	2.80 
	0.2150 
	0.4108 
	0.2101
	0.4157 
	0.15 
	7.93 

	
	合    计
	8417 
	43.24 
	4.8615 
	5.7397 
	4.2592
	6.3420 
	0.15 
	7.53 

	海河流域
	卫河分区
	1073 
	7.12 
	0.7453 
	0.9640 
	0.5505
	1.1588 
	0.16 
	10.80 

	
	合    计
	1073 
	7.12 
	0.7453 
	0.9640 
	0.5505
	1.1588 
	0.16 
	10.80 

	全         市
	9490 
	50.35 
	5.6068 
	6.7037 
	4.8097
	7.5008 
	0.15 
	7.90 


	2009年晋城市大中型水库蓄水量表

	附表13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万m3

	库名
	各月1日蓄水量
	年末蓄水量

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	

	董封水库
	95 
	89 
	85 
	80 
	73 
	73 
	67 
	60 
	58 
	101 
	55 
	55 
	54 

	申庄水库
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	任庄水库
	934 
	930 
	834 
	730 
	820 
	898 
	864 
	823 
	810 
	1012 
	820 
	797 
	774 

	上郊水库
	80 
	80 
	80 
	76 
	72 
	84 
	84 
	88 
	88 
	84 
	84 
	80 
	80 

	杜河水库
	820
	984
	1116
	1019
	840
	1001
	824
	804
	822
	1037
	889
	797
	815

	东焦河水库
	221
	195
	150
	276
	379
	455 
	576 
	741
	794
	804
	834
	834
	954

	张峰水库
	5100
	5263
	5356
	5710
	5858
	6351 
	6597 
	6840
	7020
	7259
	7590
	7884
	8275

	合    计
	6430 
	6557 
	6505 
	6872 
	7202 
	7861 
	8188 
	8552 
	8770 
	9260 
	9383 
	9650 
	10952


	2009年晋城市行政分区工农业及城镇生活取水总量表

	附表14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	总人口（万人）
	总取水量（万m3)
	按用途分类（万m3)
	按水源分类（万m3)

	
	
	
	城镇生活
	工业
	农业
	其中：农村人畜饮水
	河川径流
	地下水
	废污水及矿坑水

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	其中：岩溶水
	

	城  区
	34.3033
	7739.00
	3466.00
	3253.00
	1020.00
	156.00
	460.00
	160.00
	300.00
	5604.10
	5240.30
	1674.90

	沁水县
	20.6757
	4678.70
	224.00
	1196.20
	3258.50
	323.80
	2674.20
	2660.40
	13.80
	1300.40
	283.10
	704.10

	阳城县
	38.3165
	7718.00
	535.40
	4348.00
	2834.60
	580.00
	4152.50
	1249.60
	2902.90
	3365.50
	1607.70
	200.00

	陵川县
	25.6617
	1565.00
	165.00
	352.00
	1048.00
	365.00
	1158.10
	733.60
	424.50
	406.90
	176.50
	

	泽州县
	49.9708
	8948.24
	347.00
	3659.89
	4941.35
	755.55
	2147.94
	2120.04
	27.90
	4340.30
	2823.60
	2460.00

	高平市
	47.5984
	7965.78
	462.80
	4114.88
	3388.10
	677.50
	1033.34
	1033.34
	
	5079.44
	2139.20
	1853.00

	合  计
	216.5264
	38614.72
	5200.20
	16923.97
	16490.55
	2857.85
	11626.08
	7956.98
	3669.10
	20096.64
	12270.40
	6892.00


	2009年晋城市行政分区城镇生活取水量统计表

	附表15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	非农业人口

（万人）
	流动人口

（万人）
	取水量  （万m3)
	按取水对象分类（万m3)
	按水源分类（万m3)

	
	
	
	
	居民生活
	公共设施
	市政用水
	其它用水
	河川径流
	地下水
	废污水

	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	其中： 岩溶水
	

	城   区
	28.1879
	16.0000
	3466.00
	2100.00
	540.00
	320.00
	506.00
	300.00
	
	300.00
	2940.00
	2760.00
	226.00

	沁水县
	4.2781
	1.3000
	224.00
	140.00
	39.00
	20.00
	25.00
	32.00
	32.00
	
	192.00
	70.00
	　

	阳城县
	6.9323
	1.0000
	535.40
	250.00
	210.40
	15.00
	60.00
	42.60
	4.50
	38.10
	492.80
	385.80
	　

	陵川县
	2.9610
	1.5390
	165.00
	65.00
	45.00
	25.00
	30.00
	127.60
	3.10
	124.50
	37.40
	10.00
	　

	泽州县
	5.1868
	1.0000
	347.00
	232.00
	67.00
	
	48.00
	55.00
	55.00
	
	292.00
	261.00
	　

	高平市
	7.6203
	1.5000
	462.80
	235.00
	104.10
	31.00
	92.70
	
	
	
	462.80
	450.00
	

	合计
	55.1664
	22.3390
	5200.20
	3022.00
	1005.50
	411.00
	761.70
	557.20
	94.60
	462.60
	4417.00
	3936.80
	226.00


	2009年晋城市行政分区城镇生活取水指标统计表

	附表16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	自来水供水量
	自备水源工

程供水量

（万m3）
	水利工程

供水量

（万m3）
	污水利用量

（万m3）
	城镇生活污

水排放量

（万m3）
	城镇生活人均取水量

（L/ d·人）
	自来水人均取水量

（L/d·人）

	
	总供水量（万m3）
	供水人数（万人）
	其中：小生

活取水量

（万m3）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	大生活
	小生活
	大生活
	小生活

	城  区
	2140.00
	33.0000
	1480.00
	1100.00
	
	226.00
	2564.00 
	214.90 
	130.20 
	177.67 
	122.87 

	沁水县
	76.00
	3.6000
	51.00
	148.00
	
	
	157.00 
	110.02 
	68.76 
	57.84 
	38.81 

	阳城县
	263.90
	5.6000
	153.00
	198.50
	73.00
	
	428.00 
	184.92 
	86.35 
	129.11 
	74.85 

	陵川县
	
	
	
	41.00
	　124.00
	
	107.00 
	100.46 
	39.57 
	　
	　

	泽州县
	
	
	
	305.00
	42.00
	
	300.00 
	153.66 
	102.74 
	　
	　

	高平市
	333.20
	5.8561
	169.20
	129.60
	
	
	279.00 
	139.02 
	70.59 
	155.88 
	79.16 

	全  市
	2813.10
	48.0561
	1853.20
	1922.10
	239.00
	226.00
	3836.00 
	183.82 
	106.82 
	160.38 
	105.65 


	2009年晋城市行政分区工业取水量统计表

	附表17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政

分区
	总取水量（万m3)
	按用途分类（万m3)
	按水源分类（万m3)

	
	
	间冷水
	工艺水
	锅炉水
	厂区职工生活用水
	河川径流
	地下水
	废污水及矿坑水

	
	
	
	
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	其中： 岩溶水
	

	城  区
	3253.00
	356.00
	555.30
	565.00
	437.00
	
	
	
	1913.30
	1808.30
	1339.70

	沁水县
	1196.20
	130.00
	668.30
	15.00
	138.80
	248.90
	248.90
	
	703.20
	173.10
	244.10

	阳城县
	4348.00
	2106.60
	1219.90
	818.10
	203.40
	2952.30
	315.20
	2637.10
	1395.70
	803.90
	

	陵川县
	352.00
	102.00
	113.00
	104.00
	33.00
	210.00
	95.00
	115.00
	142.00
	65.00
	

	泽州县
	3659.89
	1165.00
	1274.15
	499.30
	306.44
	495.64
	489.24
	6.40
	2749.25
	2193.55
	415.00

	高平市
	4114.88
	569.73
	2371.66
	561.10
	270.29
	620.24
	620.24
	
	3152.54
	1227.12
	342.10

	全  市
	16923.97
	4429.33
	6202.31
	2562.50
	1388.93
	4527.08
	1768.58
	2758.50
	10055.99
	6270.97
	2340.90


	2009年晋城市行政分区工业取水量指标统计表

	附表18
	
	
	
	
	
	
	

	行政

分区
	工业增加值（万元）
	总取水量  （万m3）
	总复用

水量

（万m3）
	总用

水量

（万m3）
	重复利

用率

（%）
	消耗水量

（万m3）
	排水量

（万m3）
	矿坑排

水量

（万m3）
	污水利

用量

（万m3）
	工业增加值取水量

（m3/万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	城  区
	394271
	3253.00
	6140.00
	9393.00
	65.4
	1951.80
	1301.20
	220.00
	1339.70
	82.50

	沁水县
	631000
	1196.20
	10.00
	1206.20
	0.8
	957.00
	239.20
	462.00
	244.10
	19.00

	阳城县
	790000
	4348.00
	128431.80
	132779.80
	96.7
	3304.50
	1043.50
	370.00
	
	55.00

	陵川县
	59400
	352.00
	71.30
	423.30
	16.8
	242.90
	109.10
	150.00
	
	59.30

	泽州县
	899331
	3659.89
	32147.50
	35807.40
	89.8
	2561.89
	1098.00
	508.80
	415.00
	40.70

	高平市
	951786
	4114.88
	2182.50
	6297.38
	34.7
	1804.88
	2310.00
	2302.90
	342.05
	43.20

	全  市
	3675000
	16923.97
	168983.10
	185907.10
	90.9
	10822.97
	6101.00
	4013.70
	2340.85
	46.10


	2009年晋城市行政分区农业取水量统计表

	附表19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政分区
	农业人口（万人）
	农业取水量（万m3)
	按用途分类（万m3)
	按水源分类（万m3)

	
	
	
	农业灌溉取水
	农村居民取水
	林牧渔畜等取水
	河川径流
	地下水
	污废水及矿坑水

	
	
	
	
	
	
	小计
	河水
	泉水
	小   计
	其中：

岩溶水
	

	城  区
	6.1154
	1020.00
	768.00
	156.00
	96.00
	292.00
	292.00
	
	750.80
	672.00
	109.20

	沁水县
	16.3976
	3258.50
	2367.50
	323.80
	567.20
	2281.30
	2267.50
	13.80
	405.20
	40.00
	460.00

	阳城县
	31.3842
	2834.60
	2014.60
	580.00
	240.00
	1162.60
	934.90
	227.70
	1477.00
	378.50
	200.00

	陵川县
	22.7007
	1048.00
	485.00
	365.00
	198.00
	988.50
	803.50
	185.00
	227.50
	101.50
	

	泽州县
	44.7840
	4941.35
	3734.80
	755.55
	451.00
	1404.30
	1382.80
	21.50
	1299.05
	358.00
	2045.00

	高平市
	39.9781
	3388.10
	2401.90
	677.50
	308.70
	413.10
	413.10
	
	1464.10
	433.80
	151  0.90

	全  市
	161.3600
	16490.55
	11771.80
	2857.85
	1860.90
	6541.80
	6093.80
	448.00
	5623.65
	1983.80
	4325.10


	  2009年晋城市行政分区河流水质综合评价表

	附表20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政  分区
	评价河长（km）
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类

	
	
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价

	
	
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）

	城区
	10.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10.0
	100

	泽州县
	42.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.0 
	14.3
	　
	　
	36.0 
	85.7

	高平市
	36.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	36.0 
	100

	沁水县
	70.2
	　
	　
	70.2 
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	阳城县
	10.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10.0 
	100
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	168.2
	　
	　
	70.2 
	41.7 
	　
	　
	16.0
	9.5
	　
	　
	82.0 
	48.8


	2009年晋城市主要河流水质综合评价表

	附表21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河名
	评价河长（km）
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	劣Ⅴ类

	
	
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价
	河长 
	占评价

	
	
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）
	（km）
	河长（％）

	沁河
	干流
	56.0
	　
	　
	46.0
	82.1
	　
	　
	10.0 
	17.9
	　
	　
	　
	　

	
	沁水河
	24.2
	　
	　
	24.2
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	丹河
	干流
	55.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.0
	10.9
	　
	　
	49.0 
	89.1

	
	白水河
	33.0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	33.0 
	100

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	168.2
	　
	　
	70.2
	41.7 
	　
	　
	16.0
	9.5
	　
	　
	82.0 
	48.8


	2009年晋城市主要河段水质评价表

	 附表22

	河名
	断面名称
	项  目
	pH
	氯
化
物
	硫
酸
盐
	溶解氧
	盐指数
高锰酸
	化学需氧量  
	氨氮
	硝酸盐氮
	总磷
	氟化物
	砷
	总汞
	氰化物
	挥发酚
	本年度水质级别
	主要
超标项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沁  河
	干流
	润城
	均值
	7.6 
	38.6 
	374 
	9.5 
	2.9 
	10.9
	0.34 
	3.46 
	0.041 
	0.95 
	0.004
	0.000005
	0.021
	0.001
	Ⅳ
	硫酸盐

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅳ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	0.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	郑庄
	均值
	7.8 
	13.5 
	107 
	8.2
	1.6
	3.7
	0.16
	0.82
	0.024
	0.37
	0.004
	0.000005
	0.002
	0.001
	Ⅱ
	　

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	沁水河
	油房
	均值
	7.6
	23.0
	91.6
	9.9
	0.9
	4.4
	0.21
	1.67
	0.023
	0.36
	0.004 
	0.000005 
	0.002
	0.001
	Ⅱ
	　

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	丹河
	干流
	韩庄
	均值
	7.5 
	137 
	164 
	2.2 
	9.8 
	47 
	26.8 
	2.39 
	1.29 
	0.72 
	0.005 
	0.000005 
	0.002 
	0.035 
	劣Ⅴ
	高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅳ
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅴ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	0.6 
	1.4 
	25.8 
	　
	5.4 
	　
	　
	　
	　
	6.0
	
	

	
	
	任庄水库
	均值
	7.4 
	92.6 
	392 
	7.4 
	3.5 
	7.4 
	0.58 
	5.51 
	0.028 
	1.10 
	0.004 
	0.000005 
	0.002
	0.001
	Ⅳ
	硫酸盐、氟化物

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅳ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	0.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.1
	　
	　
	　
	　
	
	


	2009年晋城市主要河段水质评价表

	    续表22(1)

	河名
	断面名称
	项  目
	pH
	氯
化
物
	硫
酸
盐
	溶解氧
	盐指数
高锰酸
	  化学需氧量
	氨氮
	硝酸盐氮
	总磷
	氟化物
	砷
	总汞
	氰化物
	挥发酚
	本年度水质级别
	主要
超标项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	丹河
	白水河
	钟家庄
	均值
	7.4 
	101 
	218 
	6.1 
	5.8 
	21.2 
	22.1 
	5.31 
	1.37 
	0.80 
	0.009 
	0.000005 
	0.006 
	0.007 
	劣Ⅴ
	化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚

	
	
	
	均值级别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	劣Ⅴ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅳ
	
	

	
	
	
	超标倍数
	　
	　
	　
	　
	　
	0.1 
	21.1 
	　
	5.8 
	　
	　
	　
	　
	0.4
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


附图

晋城市降水量等值线图

晋城市岩溶地下水等水位线图

氨氮沿河段分布图
氨 氮 沿 河 段 分 布 图


     Ⅲ类水质标准：  1.0mg/l

PAGE  
19

